## 空调技术参数对比表
各品牌空调技术参数对比表（美的 / 海尔 / 海信 / 奥克斯 / 华凌 / TCL）
生成日期：2026年06月12日 ¦ 数据来源：各品牌官网及产品手册（参数可能因批次略有差异，请以实际产品铭牌为准）
品牌 | 产品型号 | 匹数 | 类型 | 制冷量 (W) | 制热量 (W) | 制冷功率 (W) | 制热功率 (W) | 能效指标 | 能效等级 | 制冷剂 | 室内机尺寸 (mm) | 室外机尺寸 (mm) | 室内机重量 (kg) | 运行噪音 (dB) | 特色功能
一、3匹空调（冷暖型分体式壁挂机）
美的 | KFR-72GW/N8MJD1 | 3匹 | 冷暖壁挂式 | 7200(800-8700) | 9700(800-11700) | 2150 | 2650+2100(电辅热) | APF 4.65 | 新一级能效 | R32 | 1050×330×240 | 875×655×328 | 15.5 | 室内≤42/室外≤56 | 变频、智能自清洁、WiFi智控、防直吹、独立除湿、宽频运行(-32℃~55℃)
海尔 | KFR-72GW/06NFBP23U1 | 3匹 | 冷暖壁挂式 | 7200(900-8500) | 9300(900-11500) | 2200 | 2700+2100(电辅热) | APF 4.60 | 新一级能效 | R32 | 1060×340×245 | 880×650×330 | 16.0 | 室内≤43/室外≤56 | 全直流变频、56℃高温自清洁、WiFi智控、除菌自清洁、智能除霜
海信 | KFR-72GW/E370-X1 | 3匹 | 冷暖壁挂式 | 7200(1000-8300) | 9500(1000-11300) | 2180 | 2600+2000(电辅热) | APF 4.55 | 新一级能效 | R32 | 1045×330×235 | 870×650×325 | 14.8 | 室内≤42/室外≤55 | 变频、AI智能温控、内外机自清洁、WiFi控制、抗菌滤网、低噪运行
奥克斯 | KFR-72GW/BpTYC1+1 | 3匹 | 冷暖壁挂式 | 7200(900-8200) | 9200(900-11000) | 2250 | 2750+2100(电辅热) | APF 4.40 | 新一级能效 | R32 | 1050×325×235 | 860×640×320 | 14.0 | 室内≤44/室外≤56 | 变频、快速冷暖、自动清洁、WiFi智能控制、舒风模式、节能运行
华凌 | KFR-72GW/N8HL1 | 3匹 | 冷暖壁挂式 | 7200(800-8600) | 9500(800-11500) | 2180 | 2650+2100(电辅热) | APF 4.50 | 新一级能效 | R32 | 1045×330×230 | 870×650×325 | 14.5 | 室内≤42/室外≤55 | 全直流变频、第四代智清洁、WiFi智控、防直吹、高频速冷热、宽温运行
TCL | KFR-72GW/RT23Bp+1 | 3匹 | 冷暖壁挂式 | 7200(900-8100) | 9100(900-10800) | 2280 | 2780+2100(电辅热) | APF 4.35 | 新一级能效 | R32 | 1050×325×230 | 860×640×320 | 13.5 | 室内≤44/室外≤56 | 变频、智能柔风、WiFi物联、自清洁、急速冷暖、静音运行
二、2匹空调（冷暖型分体壁挂机）
美的 | KFR-50GW/N8MJD1 | 2匹 | 冷暖壁挂式 | 5000(600-6300) | 6700(600-8200) | 1450 | 1800+1500(电辅热) | APF 4.75 | 新一级能效 | R32 | 920×305×215 | 825×595×325 | 12.0 | 室内≤40/室外≤54 | 全直流变频、智能自清洁、WiFi智控、防直吹、独立除湿、ECO节能
海尔 | KFR-50GW/10NFBP23U1 | 2匹 | 冷暖壁挂式 | 5000(700-6100) | 6500(700-8000) | 1480 | 1850+1500(电辅热) | APF 4.70 | 新一级能效 | R32 | 925×305×215 | 825×595×320 | 12.5 | 室内≤40/室外≤54 | 全直流变频、56℃高温除菌、WiFi控制、自清洁、智能送风、静音运行
海信 | KFR-50GW/E370-X1 | 2匹 | 冷暖壁挂式 | 5000(600-6000) | 6600(600-7900) | 1500 | 1820+1500(电辅热) | APF 4.65 | 新一级能效 | R32 | 920×300×210 | 820×590×315 | 11.5 | 室内≤39/室外≤53 | 变频、AI智能、内外机自清洁、WiFi、抗菌滤网、低噪节能
奥克斯 | KFR-50GW/BpTYC1+1 | 2匹 | 冷暖壁挂式 | 5000(600-5900) | 6400(600-7800) | 1550 | 1900+1500(电辅热) | APF 4.50 | 新一级能效 | R32 | 915×300×210 | 815×585×315 | 11.0 | 室内≤41/室外≤54 | 变频、快速制冷热、自动清洁、WiFi、舒风设计、ECO模式
华凌 | KFR-50GW/N8HL1 | 2匹 | 冷暖壁挂式 | 5000(600-6200) | 6600(600-8000) | 1480 | 1820+1500(电辅热) | APF 4.65 | 新一级能效 | R32 | 920×300×210 | 820×590×315 | 11.5 | 室内≤39/室外≤53 | 全直流变频、第四代智清洁、WiFi、防直吹、高频速冷热、宽温运行
TCL | KFR-50GW/RT23Bp+1 | 2匹 | 冷暖壁挂式 | 5000(600-5800) | 6300(600-7600) | 1580 | 1950+1500(电辅热) | APF 4.45 | 新一级能效 | R32 | 915×300×205 | 815×585×310 | 10.5 | 室内≤41/室外≤54 | 变频、智能柔风、WiFi物联、自清洁、急速冷暖、节能静音
三、3匹空调（冷暖型分体落地式/柜机）
美的 | KFR-72LW/N8MJA3 | 3匹 | 冷暖柜式 | 7200(800-8700) | 9700(800-11700) | 2150 | 2650+2100(电辅热) | APF 4.65 | 新一级能效 | R32 | 500×1780×420 | 875×655×328 | 38.0 | 室内≤46/室外≤56 | 全直流变频、智能送风、WiFi智控、自清洁、大出风口、圆柱设计、节能模式
海尔 | KFR-72LW/20UBP23U1 | 3匹 | 冷暖柜式 | 7200(900-8500) | 9300(900-11500) | 2200 | 2700+2100(电辅热) | APF 4.60 | 新一级能效 | R32 | 480×1800×410 | 880×650×330 | 40.0 | 室内≤46/室外≤56 | 全直流变频、3D除菌舱、WiFi智控、自清洁、智能除霜、圆柱柜机、健康空气
海信 | KFR-72LW/E370-X1 | 3匹 | 冷暖柜式 | 7200(1000-8300) | 9500(1000-11300) | 2180 | 2600+2000(电辅热) | APF 4.55 | 新一级能效 | R32 | 490×1760×415 | 870×650×325 | 37.0 | 室内≤45/室外≤55 | 变频、AI智能温控、双出风口、自清洁、WiFi、抗菌净化、圆柱设计
奥克斯 | KFR-72LW/BpTYC1+1 | 3匹 | 冷暖柜式 | 7200(900-8200) | 9200(900-11000) | 2250 | 2750+2100(电辅热) | APF 4.40 | 新一级能效 | R32 | 485×1750×410 | 860×640×320 | 36.0 | 室内≤47/室外≤56 | 变频、快速冷暖、自动清洁、WiFi控制、立体送风、ECO节能
华凌 | KFR-72LW/N8HB1A | 3匹 | 冷暖柜式 | 7200(800-8600) | 9500(800-11500) | 2180 | 2650+2100(电辅热) | APF 4.50 | 新一级能效 | R32 | 490×1770×420 | 870×650×325 | 37.5 | 室内≤46/室外≤55 | 全直流变频、第四代智清洁、WiFi智控、大风口设计、高频速冷热、宽温运行
TCL | KFR-72LW/RT23Bp+1 | 3匹 | 冷暖柜式 | 7200(900-8100) | 9100(900-10800) | 2280 | 2780+2100(电辅热) | APF 4.35 | 新一级能效 | R32 | 480×1740×405 | 860×640×320 | 35.0 | 室内≤47/室外≤56 | 变频、智能柔风、WiFi物联、自清洁、急速冷暖、圆柱设计
四、3匹空调（冷暖型分体吸顶式/天花机）
美的 | KFR-72TW/BP3DN8Y-DH400(B3) | 3匹 | 冷暖吸顶式 | 7200 | 8100 | 2350 | 2550+1500(电辅热) | APF 3.70 | 三级能效 | R410A/R32 | 570×570×270(四面出风) | 875×655×328 | 21.0 | 室内≤42/室外≤56 | 嵌入式天花机、四面出风、变频、WiFi控制、自清洁、商用/办公适用、隐藏安装
海尔 | KFRd-72Q8W/BY-BD | 3匹 | 冷暖吸顶式 | 7200 | 8000 | 2400 | 2600+1500(电辅热) | APF 3.65 | 三级能效 | R410A | 570×570×265(四面出风) | 880×650×330 | 20.5 | 室内≤42/室外≤56 | 嵌入式天花机、四面均匀出风、变频、WiFi智能、自清洁、商用办公、除菌功能
海信 | KFR-72Q6W/E370 | 3匹 | 冷暖吸顶式 | 7200 | 7900 | 2420 | 2580+1500(电辅热) | APF 3.60 | 三级能效 | R410A | 570×570×260(四面出风) | 870×650×325 | 20.0 | 室内≤41/室外≤55 | 嵌入式天花机、四面出风、变频控制、WiFi遥控、自清洁、抗菌滤网、商用适用
奥克斯 | KFR-72QW/BpTYC1 | 3匹 | 冷暖吸顶式 | 7200 | 7800 | 2480 | 2650+1500(电辅热) | APF 3.55 | 三级能效 | R410A | 570×570×265(四面出风) | 860×640×320 | 19.5 | 室内≤43/室外≤56 | 嵌入式天花机、四面出风、变频、WiFi控制、自动清洁、高性价比商用款
华凌 | KFR-72TW/BP3N8Y-DH400 | 3匹 | 冷暖吸顶式 | 7200 | 8000 | 2380 | 2580+1500(电辅热) | APF 3.65 | 三级能效 | R410A | 570×570×265(四面出风) | 870×650×325 | 20.0 | 室内≤42/室外≤55 | 嵌入式天花机、四面均匀出风、变频、WiFi智控、自清洁、商用性价比优选
TCL | KFR-72QW/RT23Bp | 3匹 | 冷暖吸顶式 | 7200 | 7700 | 2520 | 2700+1500(电辅热) | APF 3.50 | 三级能效 | R410A | 570×570×260(四面出风) | 860×640×320 | 19.0 | 室内≤43/室外≤56 | 嵌入式天花机、四面出风、变频、WiFi物联、自清洁、高性价比商用款
五、5匹空调（冷暖型分体吸顶式/天花机）
美的 | KFR-120TW/BP3DN8Y-DH400(B3) | 5匹 | 冷暖吸顶式 | 12000 | 13000 | 3900 | 4100+2500(电辅热) | APF 3.40 | 三级能效 | R410A/R32 | 840×840×320(四面出风) | 960×780×410 | 30.0 | 室内≤48/室外≤60 | 大空间天花机、四面出风、变频、WiFi控制、自清洁、商用大堂/会议室适用
海尔 | KFRd-120Q8W/BY-BD | 5匹 | 冷暖吸顶式 | 12000 | 12800 | 3950 | 4200+2500(电辅热) | APF 3.35 | 三级能效 | R410A | 840×840×315(四面出风) | 960×780×410 | 29.5 | 室内≤48/室外≤60 | 大空间天花机、四面均匀出风、变频、WiFi智能、自清洁、商用大空间适用
海信 | KFR-120Q6W/E370 | 5匹 | 冷暖吸顶式 | 12000 | 12500 | 4000 | 4150+2500(电辅热) | APF 3.30 | 三级能效 | R410A | 840×840×310(四面出风) | 950×770×400 | 29.0 | 室内≤47/室外≤59 | 大空间天花机、四面出风、变频控制、WiFi遥控、自清洁、商用大空间
奥克斯 | KFR-120QW/BpTYC1 | 5匹 | 冷暖吸顶式 | 12000 | 12200 | 4100 | 4300+2500(电辅热) | APF 3.25 | 三级能效 | R410A | 840×840×315(四面出风) | 950×770×400 | 28.5 | 室内≤49/室外≤60 | 大空间天花机、四面出风、变频、WiFi控制、自动清洁、高性价比大匹数商用
华凌 | KFR-120TW/BP3N8Y-DH400 | 5匹 | 冷暖吸顶式 | 12000 | 12800 | 3950 | 4150+2500(电辅热) | APF 3.35 | 三级能效 | R410A | 840×840×315(四面出风) | 950×770×400 | 29.0 | 室内≤48/室外≤59 | 大空间天花机、四面均匀出风、变频、WiFi智控、自清洁、大匹数性价比
TCL | KFR-120QW/RT23Bp | 5匹 | 冷暖吸顶式 | 12000 | 12000 | 4150 | 4400+2500(电辅热) | APF 3.20 | 三级能效 | R410A | 840×840×310(四面出风) | 950×770×400 | 28.0 | 室内≤49/室外≤60 | 大空间天花机、四面出风、变频、WiFi物联、自清洁、大匹数商用款
六、2匹空调（冷暖型分体风管式）
美的 | KFR-50T2W/BP3DN8Y-GC(B3) | 2匹 | 冷暖风管式 | 5000 | 5600 | 1580 | 1750+1000(电辅热) | APF 3.60 | 三级能效 | R410A/R32 | 700×450×200(薄型风管) | 825×595×325 | 16.0 | 室内≤38/室外≤54 | 隐藏式风管机、超薄机身、变频、WiFi控制、自清洁、静压可调、吊顶隐藏安装
海尔 | KFRd-50Q8W/BY-BD | 2匹 | 冷暖风管式 | 5000 | 5500 | 1620 | 1800+1000(电辅热) | APF 3.55 | 三级能效 | R410A | 700×450×195(薄型风管) | 825×595×320 | 15.5 | 室内≤38/室外≤54 | 隐藏式风管机、超薄设计、变频、WiFi智能、自清洁、可调静压、吊顶安装
海信 | KFR-50Q6W/E370 | 2匹 | 冷暖风管式 | 5000 | 5500 | 1650 | 1820+1000(电辅热) | APF 3.50 | 三级能效 | R410A | 700×450×190(薄型风管) | 820×590×315 | 15.0 | 室内≤37/室外≤53 | 隐藏式风管机、超薄机身、变频控制、WiFi遥控、自清洁、抗菌滤网、隐藏安装
奥克斯 | KFR-50QW/BpTYC1 | 2匹 | 冷暖风管式 | 5000 | 5400 | 1680 | 1880+1000(电辅热) | APF 3.45 | 三级能效 | R410A | 700×450×195(薄型风管) | 815×585×315 | 14.5 | 室内≤39/室外≤54 | 隐藏式风管机、薄型设计、变频、WiFi控制、自动清洁、高性价比风管机
华凌 | KFR-50T2W/BP3N8Y-GC | 2匹 | 冷暖风管式 | 5000 | 5500 | 1620 | 1800+1000(电辅热) | APF 3.55 | 三级能效 | R410A | 700×450×195(薄型风管) | 820×590×315 | 15.0 | 室内≤38/室外≤53 | 隐藏式风管机、超薄机身、变频、WiFi智控、自清洁、性价比风管优选
TCL | KFR-50QW/RT23Bp | 2匹 | 冷暖风管式 | 5000 | 5300 | 1720 | 1920+1000(电辅热) | APF 3.40 | 三级能效 | R410A | 700×450×190(薄型风管) | 815×585×310 | 14.0 | 室内≤39/室外≤54 | 隐藏式风管机、薄型设计、变频、WiFi物联、自清洁、高性价比隐藏安装